M1   pompe de circulation chaudière

M2   pompe de circulation chauffage

M3   pompe de charge ECS

M4   pompe de bouclage ECS

M5   pompe de collecteur solaire